PROTOKÓŁ NR …………..

Z pomiarów rezystancji uziomu

ZLECENIODAWCA/INWESTOR:

OBIEKT

MIEJSCE  ZAINSTALOWANIA:

DATA POMIARÓW:

PRZYRZĄD POMIAROWY:  T 2100 Nr.15090016 PROD.HT ITALIA

DANE TECHNICZNE

Metoda pomiaru: cęgowa

Pogoda w dniu pomiaru:

Pogoda w dniu poprzednim:

Uziomy:

Rodzaj uziomu:

Rodzaj gruntu:

Stan wilgotności gruntu:

Rezystancja uziomu w Ohmach zmierzona …………...ohm

Rezystancja uziomu w Ohmach dopuszczalna ………..….ohm

Spełnione wymagania: tak

ORZECZENIE:

BADANA INSTALACJA MOŻE BYĆ UŻYTKOWANA

POMIARY WYKONAŁ KRZYSZTOF LASKUS Nr. Up. SEP E/310/1444/13

D/2422/159/16