PROTOKÓŁ NR……………………………………..

Z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wyłącznika różnicowo-prądowego

ZLECENIODAWCA/INWESTOR: ……………………….……………………………………………………………………………………….

OBIEKT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MIEJSCE  ZAINSTALOWANIA: …………………………………………………………………………………………………………………….

DATA POMIARÓW: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRZYRZĄD POMIAROWY:  MACROTEST G3 Nr.15071864 PROD.HT ITALIA

DANE TECHNICZNE WYŁACZNIKA:

1.								2.

Typ: ……………………………………………………			                Typ: ………………………………………………………

Rodzaj:  Zwykły     Selektywny					Rodzaj:  Zwykły     Selektywny

Napięcie znamionowe:   230V     400V				Napięcie znamionowe:   230V     400V

Częstotliwość znamionowa:  50Hz					Częstotliwość znamionowa:  50Hz

Prąd znamionowy In ……………………………….[A]			Prąd znamionowy In ……………………………….[A]

Prąd różnicowy IΔn: ………………………………[mA]			Prąd różnicowy IΔn: ………………………………[mA]

WYNIK OGLĘDZIN WYŁACZNIKA: POZYTYWNY  /  NEGATYWNY		WYNIK OGLĘDZIN WYŁACZNIKA: POZYTYWNY  /  NEGATYWNY

PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU KONTROLNEGO ‘’TEST” 			PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU KONTROLNEGO ‘’TEST”

WYNIK: POZYTYWNY  /  NEGATYWNY					WYNIK: POZYTYWNY  /  NEGATYWNY

BADANIE PRĄDU ZADZIAŁANIA WYŁĄCZNIKA			BADANIE PRĄDU ZADZIAŁANIA WYŁĄCZNIKA

PRZY PRĄDZIE  IΔN=…………….……[mA] WYŁACZNIK NIE WYŁĄCZYŁ		PRZY PRĄDZIE  IΔN=…………….……[mA] WYŁACZNIK NIE WYŁĄCZYŁ

WYŁACZNIK WYŁACZYŁ PRZY PRĄDZIE  IΔΝ=…………………….……[mA] 		WYŁACZNIK WYŁACZYŁ PRZY PRĄDZIE  IΔΝ=…………………….……[mA]

W CZASIE  tΔ=………………………ms					W CZASIE  tΔ=………………………ms

3.								4.

Typ: ……………………………………………………			                Typ: ………………………………………………………

Rodzaj:  Zwykły     Selektywny					Rodzaj:  Zwykły     Selektywny

Napięcie znamionowe:   230V     400V				Napięcie znamionowe:   230V     400V

Częstotliwość znamionowa:  50Hz					Częstotliwość znamionowa:  50Hz

Prąd znamionowy In ……………………………….[A]			Prąd znamionowy In ……………………………….[A]

Prąd różnicowy IΔn: ………………………………[mA]			Prąd różnicowy IΔn: ………………………………[mA]

WYNIK OGLĘDZIN WYŁACZNIKA: POZYTYWNY  /  NEGATYWNY		WYNIK OGLĘDZIN WYŁACZNIKA: POZYTYWNY  /  NEGATYWNY

PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU KONTROLNEGO ‘’TEST” 			PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU KONTROLNEGO ‘’TEST”

WYNIK: POZYTYWNY  /  NEGATYWNY					WYNIK: POZYTYWNY  /  NEGATYWNY

BADANIE PRĄDU ZADZIAŁANIA WYŁĄCZNIKA			BADANIE PRĄDU ZADZIAŁANIA WYŁĄCZNIKA

PRZY PRĄDZIE  IΔN=…………….……[mA] WYŁACZNIK NIE WYŁĄCZYŁ		PRZY PRĄDZIE  IΔN=…………….……[mA] WYŁACZNIK NIE WYŁĄCZYŁ

WYŁACZNIK WYŁACZYŁ PRZY PRĄDZIE  IΔΝ=…………………….……[mA] 		WYŁACZNIK WYŁACZYŁ PRZY PRĄDZIE  IΔΝ=…………………….……[mA]

W CZASIE  tΔ=………………………ms					W CZASIE  tΔ=………………………ms

ORZECZENIE:

BADANY WYŁĄCZNIK (NIE) JEST SPRAWNY I (NIE) MOŻE BYĆ NADAL EKSPLOATOWANY

POMIARY WYKONAŁ KRZYSZTOF LASKUS Nr. Up. SEP E/5794/159/16, D/2422/159/16